附件

2025年内蒙古自治区公路工程试验检测员

职工职业技能比赛技术方案

为科学组织2025年2025年内蒙古自治区公路工程试验检测员职工职业技能比赛，保证大赛公平公正，维护参赛单位、参赛选手的合法权益，根据大赛有关规定规范、统一整体技术标准，确保现场技能比赛顺利实施，特制定本技术方案。

技术方案包含本次大赛详细参赛规则和各项实操试验作业指导书详细实操作业内容，各参赛选手需通过本技术方案规范比赛行为，同时严格按照相关内容、流程参加各项赛事。

一、大赛职业

公路工程试验检测员为单人赛项，每名参赛选手需配备技能操作辅助人员1名。

二、参赛人员要求

1.参赛选手和辅助人员范围为在内蒙古自治区注册的检测机构的从业人员，能够熟练操作各种试验检测仪器和熟知各类检测技术规范，且在全国公路水运工程质量检测信息管理系统中录入时长不小于三个月（计算截止时间为2025年10月31日）。

2.参赛选手和辅助人员具有下列情形的，不得参赛。

（1）参赛选手和辅助人员所在检测机构或个人，2024年度，在全国公路水运试验检测信用评价中被评为D级的，或受到各级交通运输主管部门或从业的公路工程建设管理单位不良通报的，不得参赛。

（2）参赛选手和辅助人员个人不能承诺无犯罪记录的，不得参赛。

（3）已获得“中华技能大奖”“全国五一劳动奖章”“全国技术能手”称号和申报资格的人员，以及获得同类工种自治区级比赛第1名，国家级一类大赛获前5名的人员，不得以选手身份参赛。

3.参赛选手须由各参赛单位组织的预赛选拔产生，参赛选手和辅助人员年龄不超60周岁。

三、大赛名额分配

1.每个盟市选派领队1名，并根据本行政区域内检测机构数量，按照每个机构选派1-4名参赛选手（同时选派相应的技能操作辅助人员，参赛选手和辅助人员必须为同一家检测机构）原则组建参赛队。

2.自治区级国有企业选派领队1名，并根据本企业下属检测机构数量，按照每个机构选派1-4名参赛选手（同时选派相应的技能操作辅助人员，参赛选手和辅助人员必须为同一家检测机构）原则组建参赛队。

四、大赛成绩

参赛选手个人总成绩由理论知识考试成绩、技能操作成绩两部分组成，且各考核科目均为百分制。其中参赛选手理论知识成绩按30%的比例计入总成绩；实操试验总成绩由水氯离子含量成绩乘以30%、混凝土结构-钢筋保护层厚度成绩乘以40%、混凝土结构-裂缝深度成绩乘以30%累计相加得出最终技能操作总成绩，技能操作总成绩按70%的比例计入参赛选手个人总成绩，所有成绩均四舍五入法计算到小数点后2位。

所有参赛选手名次按总成绩由高到低排序，确定最终名次。若总成绩相同，则以技能操作总成绩高者名次在前；若总成绩和技能操作竞赛成绩均相同，则以完成技能操作所有项目总时间少者名次在前；如总成绩、技能操作成绩、完成技能操作所有项目总时间均相同，则以混凝土结构-钢筋保护层厚度成绩高者名次在前，如该项目成绩仍然相同则以该项目完成时间少者名次在前。

五、大赛内容

大赛内容分为理论知识竞赛和技能操作竞赛两部分。

（一）理论知识（满分为100分，占总分30%）

理论知识采用闭卷笔试（选自历年公路水运工程试验检测专业技术人员职业资格考试题库）的方式进行，限定时间为90分钟。题型为单项选择题+判断题+多选题+综合题组成，除判断题外，所有试题均以选择形式作答。

技能操作（各项满分均为100分，占总分70%）

技能操作分为3个项目，具体详见下表1和分项赛事作业指导书。
表1  职工组技能操作竞赛项目 
	竞赛项目类型
	竞赛具体内容
	所占权重

	水氯离子含量
	采用硝酸银滴定法测定水质氯离子含量
	30%

	混凝土结构-裂缝深度
	采用赛会统一提供的仪器设备对裂缝深度进行检测判定
	30%

	混凝土结构-钢筋保护层厚度
	采用赛会统一提供的仪器设备对钢筋保护层厚度进行判定
	40%


六、裁判设置及要求

（一）裁判设置

大赛设总裁判长1名，理论考试每个考场设2名监考裁判，实操试验按照工位数量共设置12名裁判，。

裁判长负责全部项目的评判组织工作；各分项裁判员负责置裁项目的选手的信息检录及评判组织（对参赛选手发令、计时、具体操作、现场纪律等评判工作）。

（二）裁判人员要求

1.思想政治好，道德修养高，热爱本职工作，具有良好的职业道德和心理素质，无不良从业记录，在本地区或本行业内享有较高声誉。

2.长期从事本专业（职业）技术工作，具有较高的裁判理论水平和丰富的实际操作经验，熟练掌握竞赛规则，在竞赛活动中运用准确、得当。

3.大专及以上文化程度，原则上具有本职业（工种）高级工及以上职业资格或技能等级，或具备国家职业技能鉴定高级考评员资格，或具有高级及以上专业技术职务。

4.年龄原则上不超过65周岁，且身体健康，获得工作单位支持，能够按时到岗并按要求完成指定裁判工作。

5.能够自觉坚持公平、公正原则，服从组织安排，秉公执裁，不徇私情。

6.裁判长优先考虑具有省级及以上竞赛执裁经历的人员。

七、大赛保障

（一）大赛安全保障

1.赛场保证比赛安全，制定应急预案，及时处理突发事件。

2.大赛组委会办公室在赛前组织专人对比赛现场、住宿场所、后勤保障等方面进行考察，并对安全工作提出明确要求。赛场布置和设备设施安装应符合国家有关安全规定。

3.赛场周围设立警戒线，防止无关人员进入发生意外事件。

4.选手在参赛过程中严格遵守安全操作规程，听从裁判指挥，如遇紧急情况，应立即停止操作。
5.赛场应提供应急医疗措施和消防安全措施等。

（二）大赛组织保障

1.赛场为参赛选手、领队、裁判以及工作人员提供相应的生活服务和后勤保障。

2.赛场区域内设置电子监控，外围设置隔离警戒，做好选手参赛和大赛参观、采访、视察人员的引导服务。

3.赛场设置选手等候区、比赛区、裁判室、仲裁室、赛事观摩区、生活补给区和卫生间等，注意确保裁判人员和选手相对独立，确保大赛安全、有序、绿色、高效。

八、其他说明

    （一）2025年内蒙古自治区公路工程试验检测员职工职业技能比赛委会办公室设在自治区交通运输厅人事教育处。

联系人：王小雨，电话：0471-6916876。

（二）预赛中发现问题请及时向大赛组委会办公室反馈。

注：后附各项实操试验作业指导书
水氯离子含量作业指导书
样品说明

1.本次比赛试验所用水样品由赛会举办方提供。

2.本次比赛试验所用样品现场随机发放。

3.参赛人员在收到样品后，应首先对其进行检查确认，填写附表1《样品接收状态确认表》，并请裁判员在确认表上签字。

二、比赛场地、设备、化学试剂

1.本次比赛场地设置在内蒙古自治区交通建设工程质量监督站院内。

2.检测仪器设备、化学试剂均由主办方提供。

3.主办方提供硝酸银标准溶液、铬酸钾溶液

4.试验数据处理所用计算器由参赛人员自带。

三、水氯离子含量试验过程控制要点

1.检测方法依据GB/T 11896-1989《水质 氯化物的测定 硝酸银滴定法》。

2.检测试样无需进行干扰排除。

3.滴定读数精确至0.01mL。

4.试样需测定两次，用两次试验结果的平均值表示测定结果，计算结果精确至0.01mg/L。

四、注意事项

1.参赛人员应认真阅读本作业指导书，并严格按照作业指导书要求进行操作；

2.比赛开始前，选手应检查工位上的仪器设备、化学试剂，确认满足检测要求后，向裁判示意可以开始比赛，裁判开始计时；

3.比赛过程中产生的废液，需倒入主办方提供的废液桶中；

4.检测结束后，选手应整理工位，将所用仪器设备清洗干净、摆放整齐，恢复检测前状态，以上时间计入比赛用时；

5.比赛用时规定40分钟（超时将降低速度得分），选手确认所有检测工作结束后，将样品接收确认表、水氯离子含量检测记录表提交裁判，裁判确认后停止计时。

五、结果提交

1.样品接收状态确认表1份。

2.水氯离子含量检测记录表1份。

附件：1.样品接收状态确认表

      2.水氯离子含量检验检测记录表
附件1
样品接收状态确认表
	任务来源（编号）
	内蒙古自治区公路水运工程试验检测员职工职业技能比赛

	样品状态描述
	

	样品名称
	
	编号
	

	裁判员姓名
	

	接收时，被测物品状态是否良好：是□   否□
如接收样品状态异常，请详细说明：

	收样人（签名）：


	备注：


说明：请参赛人员收到样品后，仔细核对样品状态
附件2
水氯离子含量检验检测记录表
	选手编号
	
	检测工位号
	

	检测依据
	
	样品名称
	

	样品状态
	
	样品编号
	

	检测条件
	
	检测日期
	

	主要仪器设备和编号
	

	检测次数
	
	

	水样pH值
	（是否在6.5-10.5范围内）
	□是              □否

	硝酸银标准溶液浓度C
	(mol/L)
	

	空白检测用硝酸银标准溶液体积
	初读数
	(mL)
	

	
	终读数
	(mL)
	

	
	消耗量
	(mL)
	

	水样测定用硝酸银标准溶液体积
	初读数
	(mL)
	
	

	
	终读数
	(mL)
	
	

	
	消耗量
	(mL)
	
	

	水样体积
	(mL)
	
	

	氯离子含量
	(mg/L)
	
	

	氯离子含量平均值
	(mg/L)
	

	备注：


参赛选手签字：                                        日期：    年    月    日
混凝土结构-裂缝深度技能竞赛作业指导书
一、参赛人员

参赛人员每两人为一组，其中1人为主要人员、1人为辅助人员。主要人员需要完成全部检测操作，辅助人员仅配合现场试验工作和记录工作。

二、检测仪器

竞赛用主要仪器设备如钢筋检测仪以及辅助工具如直尺、卷尺、计算器等均由赛会举办方提供。

三样品说明

1、本次竞赛试验所用样品为标准试块。

2、参赛人员应对标准试块外观质量进行确认，如无异常情况填写《样品状态确认表》，如发现标准块存在异常情况导致无法进行检测需及时向裁判示意。

四、赛前准备

1、仪器检查和准备：参赛人员需检查仪器状态是否完好，并向裁判展示仪器设备的管理标识卡（含名称和编号）、铭牌、状态标识。

2、赛前准备过程中可以对现场进行必要的整理和清点工作，但是不得操作仪器设备进行检测或者对样品进行处置。

3、填写参赛试验人员和设备信息表。

4、准备时间为3分钟。

五、竞赛操作事项

1、检测方法执行《超声法检测混凝土缺陷技术规程》（CECS 21：2000）。

2、根据裁判指令开始进行竞赛操作，并认真填写相关记录。

3、根据检测需要对样品进行必要的处置，但是不得故意损伤样品，如发现参赛人员故意损伤样品裁判有权终止该组选手竞赛。

4、检测过程及数据处理应符合《超声法检测混凝土缺陷技术规程》（CECS 21：2000）中的相关要求。

5、本次竞赛采用单面平测法。

6、裂缝深度检测结果修约至1mm。

7、检测完毕后需要将现场清理干净，将相关物品摆放整齐。

8、需要现场完成试验数据采集、数据处理和检测记录填写，全部完成后向裁判提交参赛试验人员和设备信息表1份，样品状态确认表1份，仪器设备使用记录1份，检测记录1份，文件提交后裁判停止计时并记录所用全部时间。

六、有关要求

1、参赛试验人员应认真阅读本作业指导书，并严格按照作业指导书要求进行操作。

2、试验数据采集过程需清晰的显示仪器设备的示值，不得遮挡仪器屏幕。

3、相关记录和报告的填写过程需显示填写原始数据、环境条件等信息，不得遮挡裁判视线。

4、全部操作过程应在20分钟内完成。

附件：1.参赛试验人员和设备信息表

2.样品状态确认表

3.仪器设备使用记录

4.混凝土结构钢筋保护层厚度试验检测记录表

附件1

参赛试验人员和设备信息表

	序号
	人员姓名
	证书编号
	设备名称
	设备编号

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


附件2

样品状态确认表
	样品编号
	

	样品名称
	

	样品状态描述
	

	被测物品状态是否良好：是□   否□

如样品状态异常，请详细说明：

	参赛人员（签名和选手编号）：



	裁判（签名）：


说明：请参赛人员仔细核对样品状态
附件3

仪器设备使用记录
工位编号：               选手编号：                    试验项目：                                第    页 共    页
	序号
	仪器设备名称
	使用日期
	仪器使用状情况
	样品名称
	样品编号
	试验人
	备注

	
	
	
	使用前
	使用后
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


	附件4
	
	
	
	
	
	
	
	

	混凝土裂缝深度试验检测记录表（超声波法）JGLP02007b

	工位编号
	
	选手编号
	

	样品信息
	

	检测依据
	

	检测日期
	
	检测条件
	

	主要仪器设备
名称/规格型号
	

	检测方法
	

	不跨缝测量
	跨缝测量

	测  点
	距离（mm）
	声时(µs)
	测  点
	距离（mm）
	声时(µs)
	备注

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	声速（km/s）
	
	裂缝深度（mm）
	

	附加声明
	

	检测：                  记录：                   裁判签名：       


混凝土结构-钢筋保护层厚度技能竞赛作业指导书
一、参赛人员

参赛人员每两人为一组，其中1人为主要人员、1人为辅助人员。主要人员需要完成全部检测操作，辅助人员仅配合现场试验工作和记录工作。

二、检测仪器

竞赛用主要仪器设备如钢筋检测仪以及辅助工具如直尺、卷尺、计算器等均由赛会举办方提供。

三、样品说明

1、本次竞赛试验所用样品为标准试块。

2、参赛人员应对标准试块外观质量进行确认，如无异常情况填写《样品状态确认表》，如发现标准块存在异常情况导致无法进行检测需及时向裁判示意。

四、赛前准备

1、仪器检查和准备：参赛人员需检查仪器状态是否完好，并向裁判展示仪器设备的管理标识卡（含名称和编号）、铭牌、状态标识。

2、赛前准备过程中可以对现场进行必要的整理和清点工作，但是不得操作仪器设备进行检测或者对样品进行处置。

3、填写参赛试验人员和设备信息表。

4、准备时间为3分钟。

五、竞赛操作事项

1、检测方法执行《混凝土中钢筋检测技术规程》（JGJ/T 152-2019）；

2、根据裁判指令开始进行竞赛操作并计时。

3、根据检测需要对样品进行必要的处置，但是不得故意损伤样品，如发现参赛人员故意损伤样品裁判有权终止该组选手竞赛。

4、检测过程及数据处理应符合《混凝土中钢筋检测技术规程》（JGJ/T 152-2019）中的相关要求。

5、测点应选取钢筋中部位置。

6、检测完毕后需要将现场清理干净，将相关物品摆放整齐。

7、需要现场完成试验数据采集、数据处理和检测记录填写，全部完成后向裁判提交参赛试验人员和设备信息表1份，样品状态确认表1份，仪器设备使用记录1份，检测记录1份，文件提交后裁判停止计时并记录所用全部时间。

六、有关要求

1、参赛试验人员应认真阅读本作业指导书，并严格按照作业指导书要求进行操作。

2、试验数据采集过程需清晰的显示仪器设备的示值，不得遮挡仪器屏幕

3、相关记录和报告的填写过程需显示填写原始数据、环境条件等信息，不得遮挡裁判视线。

4、试验操作整个过程应在15分钟内完成。

附件：1.参赛试验人员和设备信息表

2.样品状态确认表

3.仪器设备使用记录

4.混凝土结构钢筋保护层厚度试验检测记录表

附件1

参赛试验人员和设备信息表

	序号
	人员姓名
	证书编号
	设备名称
	设备编号

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


附件2
样品状态确认表
	样品编号
	

	样品名称
	

	样品状态描述
	

	被测物品状态是否良好：是□   否□

如样品状态异常，请详细说明：

	参赛人员（签名和选手编号）：



	裁判（签名）：


说明：请参赛人员仔细核对样品状态
附件3
仪器设备使用记录
工位编号：               选手编号：                    试验项目：                                第    页 共    页
	序号
	仪器设备名称
	使用日期
	仪器使用状情况
	样品名称
	样品编号
	试验人
	备注

	
	
	
	使用前
	使用后
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


附件4
	混凝土结构钢筋保护层厚度试验检测记录表   JGLP02004a

	工位编号
	
	选手编号
	

	样品信息
	

	检测依据
	

	检测日期
	
	检测条件
	

	主要仪器设备
名称/规格型号
	

	检测部位
	
	钢筋直径
	

	测试次数
	钢筋编号
	1
	2

	
	第一次
	
	

	
	第二次
	
	

	
	平均值
	

	
	第一次
	
	

	
	第二次
	
	

	
	平均值
	

	检测部位示意图

	

	附加声明
	

	检测：                   记录：                    裁判签名：     




— 13 —


